## Slide 1
ВИМІРЮВАЧ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ФОТОТИРИСТОРА
Доповідач: Купчик К.В., ст. гр. МП-14сп
Керівник: Мартинюк В.В., к.т.н., доцент

## Slide 2
<number>
Мета дослідження:
Розробка вимірювача оптичного випромінювання на основі фототиристора та розширення функціональності схеми.
Задачі дослідження:
- проаналізувати існуючі вимірювачі оптичного випромінювання, принцип роботи, переваги та недоліки;
- здійснити техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки вимірювача оптичного випромінювання на основі фототиристора;
- розробити структурну та електричну принципову схеми пристрою;
- промоделювати схему та розробити друковану плату;
- розробити заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях при виготовленні та використанні пристрою;
- здійснити економічні розрахунки витрат на виготовлення та реалізацію вимірювача оптичного випромінювання на основі фототиристора.
Об’єктом дослідження:
Являється процеси перетворення світлової енергії в електричну.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
СТРУКТУРНА СХЕМА ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ФОТОТИРИСТОРА

## Slide 4
ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
<number>

## Slide 5
5
Теоретична та експериментальна залежність активної складової від потужності оптичного випромінювання (а)
Залежність вихідної напруги від потужності оптичного випромінювання (б)
а)
б)

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ФОТОТИРИСТОРА
<number>

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ
<number>
Діаграма роботи при R2 – 1кОм
Діаграма роботи при R2 – 5 кОм

## Slide 8
<number>
ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ФОТОТИРИСТОРА

## Slide 9
<number>
МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ФОТОТИРИСТОРА

## Slide 10
<number>
Симулювання вимірювача оптичного випромінювання в програмному середовищі

## Slide 11
ЗОБРАЖЕННЯ МОДЕЛІ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
<number>

## Slide 12
<number>
СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

## Slide 13
<number>
КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ ВИМІРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

## Slide 14
13
висновки

## Slide 15
<number>
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Notes: <number>