## Slide 1
Вінницький національний технічний університет
Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування
Кафедра проектування медико-біологічної апаратури
Дипломний проект
РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ АПАРАТУ ДЛЯ ІНВАЗИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ
Вінниця ВНТУ 2015
Виконав: ст. 1с курсу, групи МА-14сп з/ф
спеціальності 7.05090204 –
Біотехнічні та медичні апарати і системи
Ферсович Ірина Вікторівна
Керівник: доцент каф. ПМБА, к.т.н.
Тимчик Сергій Васильович

## Slide 7
Перехідні характеристики кола
Перехідні характеристики операційних підсилювачів
Температурний аналіз
Параметричний аналіз схеми