## Slide 1: Вінницький національний технічний університет Факультет комп’ютерних систем і автоматики Кафедра метрології та промислової автоматики Презентаційний матеріал до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: ЦИФРОВИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЗМІШУВАЧ ВОДИ 08-03.МКР.002.00.000 Керівник роботи: к.т.н., проф Васілевський О.М. Розробив: ст. гр. МВТ-14м Компанець Д.М. Вінниця 2015

## Slide 2: Актуальність
Застосування пристрою суттєво:
зменшить витрати води;
збільшить зручність користуванням послуг водопостачання;
зменшить фінансові витрати населення;
запобігатиме забрудненню більшого об'єму води.

## Slide 3: Завдання роботи
Створення змішувача води, котрий на основі виміряних значень температури води холодної та гарячої магістралей, автоматизовано змішував би потоки води.
Результатом роботи пристрою є отримання визначеного потоку води: температурою та швидкістю.

## Slide 4: Схема електрична структурна

## Slide 5: Схема електрична функціональна

## Slide 6
Схема електрична принципова

## Slide 7: Принципу роботи пристрою

## Slide 8: Блок схема роботи пристрою

## Slide 9: Програмна реалізація математичної моделі контролю температури у пакеті WinPLC

## Slide 10: Рівняння перетворення вимірювального каналу
де, t – вимірювальна температура;
α – температурний коефіцієнт 0,003985;
Е – джерело напруги 5В;
М – коефіцієнт підсилення ОП
Uo – опорна напруга 2,5В
n – розрядність АЦП

## Slide 11: СКВ загальної похибки пристрою
σд - СКВ похибки первинного датчика;
σоп - СКВ похибки операційного перетворювача;
σкв - СКВ похибки квантування;
σмк - СКВ похибки мікроконтролера.

## Slide 12: Мультиплікативна та адитивна похибки
Мультиплікативна похибка
Адитивна похибка

## Slide 13: Економічні розрахунки

## Slide 14
Дякую за увагу