## Slide 1
Виконав: ст. гр. РТ-14 м з/в Слюсар Є.В.
Керівник: к.т.н., доцент Криночкін Р.В.

## Slide 2: Метою роботи є покращення метрологічних та економічних показників радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу, технологічно сумісних з мікроелектронною елементною базою, принцип роботи яких базується на використанні функціональної залежності реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором від зміни витрат газу, що надає можливість створення та виготовлення конкурентноспроможних зразків цієї продукції.
“Радіовимірювальні сенсори витрат газу для біогазових установок”
Об’єктом дослідження
Розв'язуються такі задачі:
проаналізувати існуючі перетворювачі витрат газу та обґрунтувати переваги перетворювачів витрат газу з частотним виходом по відношенню до існуючих;
розробити радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу на основі двох біполярних і МДН- та біполярного транзисторних структур з пасивним та активним індуктивними елементами;
розробити мікропроцесорну систему вимірювання витрат газу з використанням радіовимірювальних перетворювачів витрат газу на основі транзисторних структур з від’ємним опором.
є процес перетворення витрат газу у частотний сигнал в чутливих напівпровідникових структурах.

## Slide 3
Схеми перетворювачів витрат обтікання

## Slide 4: Електрична схема радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат газу на основі польового і біполярного транзисторів

## Slide 5: Електрична схема радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат газу

## Slide 7
Залежності чутливості пристрою від витрат газу

## Slide 8: Структурна схема вимірювального блоку витрат газ

## Slide 9: Принципова схема вимірювального блоку витрат газу

## Slide 10: Апроксимована залежність функції перетворення радіовимірювального перетворювача витрат газу

## Slide 11: Наукова новизна одержаних результатів
Наукова новизна роботи полягає в отриманні наступних результатів:
розроблено математичні моделі радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу, в яких на відміну від існуючих, враховано вплив витрат газу через залежність параметрів елементів нелінійних еквівалентних схем перетворювачів на основі двох біполярних і МДН- та біполярного транзисторних структур з від’ємним опором, що дало змогу отримати рівняння чутливості та функції перетворення витрат газу у частоту.

## Slide 12: ВИСНОВКИ
Розроблені радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом на основі двох біполярних і польового та біполярних транзисторних структур для вимірювання витрат газу від 0 до 80 л/год з чутливістю від 230 до 750 Гц/л/год для перетворювача на основі двох біполярних транзисторів та з чутливістю від 20 до 54 кГц/л/год для перетворювача на основі МДН- та біполярного транзисторів.

## Slide 13: Дякую за увагу!