## Slide 1
Вінницький національний технічний університет Факультет електроенергетики та електромеханіки Кафедра електричних систем та станцій
Застосування принципу Гамільтона для комплексної оптимізації електроенергетичних систем
Виконав ст. гр. ЕСМ — 14 м Дучков Є. В.
Вінниця - 2015

## Slide 2
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ
П'єр Луї Мопертюї (1698-1759)
де m — маса, v — швидкість, s — шлях, що проходить тіло.
Леонард Ейлер (1707-1783)
Жозеф Луї Лагранж (1736-1813)
Вільям Ро́уен Га́мільтон (1805-1865)
де – L функція Лагранжа.
Михайло Васильович Остроградський (1801-1862)
де δ – символ варіації функції.
1

## Slide 3
2

## Slide 4
Таблиця 1. – ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ
Метод | Швидкість збіжності | Основні переваги | Основні недоліки
Зейделя | Повільна | Простота алгоритму, дуже малий обсяг пам'яті, малий час одного кроку | Ненадійна, а в ряді випадків повільна збіжність
З матрицею Zy | Швидка | Швидкий розрахунок при незначних змінах схеми | Дуже великий обсяг пам'яті, необхідність обчислювати матрицю Zy
Ньютона | Квадратична (як правило, швидше, ніж по методу з Zy) | Швидка і надійна збіжність, невеличкий обсяг пам'яті при врахуванні слабкої заповненості | Складний алгоритм врахування слабкої заповненості; неможливо заздалегідь зазначити граничне число вузлів і віток системи, що розраховується
По параметру | Квадратична (не повільніше, ніж по методу Ньютона) | Найбільш надійна збіжність | Те ж
Градієнтний | Повільна | Надійна збіжність при поганих початкових наближеннях. Можливість визначити мінімум суми квадратів небалансів, якщо розв'язку не існує | Повільна збіжність поблизу розв'язку. Швидкість збіжності сильно залежить від вибору кроку і вагових коефіцієнтів
Розрір контурів | Повільна | Використовуються властивості розімкнутих мереж | Число змінних і рівнянь більше, ніж при розв'язанні рівнянь вузлових напруг
ПНД | Швидка | Повна збіжність | Потребує дослідження
3

## Slide 5
ПРИНЦИП НАЙМЕНШОЇ ДІЇ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
4

## Slide 6
ПРИНЦИП НАЙМЕНШОЇ ДІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ
5

## Slide 7
ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМАЛЬНИХ УСТАЛЕНИХ СТАНІВ ЕЕС
6

## Slide 8
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЕЕС ПО АКТИВНІЙ ПОТУЖНОСТІ І НАПРУЗІ
7

## Slide 9
КОМПЛЕКСНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЕС (без врахуванням вартості генерування реактивної потужності)
8

## Slide 10
9

## Slide 11
В роботі проведено розрахунок визначаючи можливість використовувати принцип найменшої дії для встановлення оптимального вузла підключення сонячних електричних станцій.
Рисунок 3 – Схема фідера “Луги”
10

## Slide 12
Також були проведені розрахунки економічності підключення СЕС до даного фідера. Розрахунки показані у вигляді діаграм.
Виходячи з даних розрахунків можна зробити висновок, що найменші втрати досягаються у тому випадку коли СЕС підключене до вузла 204 при потужності СЕС 181,816 кВт.
11

## Slide 13
Дані по розрахункам кожного варіанту приведені в таблиці нижче.
12

## Slide 14
13

## Slide 15
14