## Slide 1
Оптимізація режимів ЕЕС з урахуванням залишкового ресурсу трансформаторів з РПН
Дипломна робота
на тему:
Керівник роботи: к.т.н., доцент каф. ЕСС Писклярова А. В.
Підготував: ст. гр. ЕС – 14сп: Грищук М. О.
ВНТУ Вінниця 2015

## Slide 2
Мета та задачі роботи
Мета: оптимізація режимів ЕЕС, з урахуванням стану трансформаторів з РПН
Задачі роботи:
дослідити особливості конструкцій, експлуатації та пошкоджуваності силових трансформаторів;
розрахувати коефіцієнт загального залишкового ресурсу трансформаторів з РПН;
дослідити метод керувальних впливів на РПН СТ з урахуванням стану РПН;
визначити оптимальні коефіцієнти трансформації трансформаторів з РПН для фрагмента схеми ПЗЕС;
розглянути заходи забезпечення охорони праці та цивільного захист у надзвичайних ситуаціях, під час експлуатації СТ;
розрахувати економічні показники використання запропонованого методу визначення оптимальних коефіцієнтів трансформації трансформаторів з РПН.
<number>

## Slide 3
Актуальність теми
Враховуючи те, що багато високовольтного обладнання ЕЕС, пропрацювало понад 25 років (що значно перевищує їх паспортний ресурс), та зростаючу інтенсивність відмов нового обладнання, необхідною є розробка та впровадження методів та засобів керування режимами з урахуванням стану трансформаторів з РПН, як одного з ефективних засобів керування режимами.
Тому, виправданим є використання оперативного, диспетчерського керування нормальними режимами ЕЕС з урахуванням технічного стану високовольтного обладнання.
Розподіл силових трансформаторів по роках експлуатації
<number>

## Slide 4
Результати досліджень пошкоджуваності СТ
Основними пошкодженнями за 2008 – 2014 р силових трансформаторів є:
Компонент | Кількість пошкоджень | % | 
Магнітопровід | 47 | 7,472178 | 
Високовольтні вводи | 112 | 17,80604 | 
РПН | 68 | 10,81081 | 
Бак трансформатора | 57 | 9,062003 | 
Основна ізоляція | 177 | 28,1399 | 
Система охолодження | 168 | 26,70906 | 
Разом | 629 | 100 | 
<number>

## Slide 5
Діагностичні параметри
Таблиця аналізу діагностичних параметрів
<number>

## Slide 6
Визначення моделі коефіцієнта залишкового ресурсу силового трансформатора
Структурна схема коефіцієнта залишкового ресурсу обладнання
Коефіцієнт загального залишкового ресурсу обладнання
Коефіцієнт загального залишкового ресурсу СТ
Визначення складових коефіцієнтів схеми:
<number>

## Slide 7
Етапи розвитку нейро-нечіткого моделювання
Введення параметрів функції належності.
Структура ANFIS-мережі ТС
Фрагмент таблиці навчальних даних для
створення нечіткої моделі
Діагностичні параметри |  |  |  |  |  | Коефіцієнт залишкового ресурсу CТ
k11 в.о. | k12, в.о. | k13 в.о. | k14 в.о. | k15 в.о. | k16 в.о. | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
… | … | … | … | … | … | …
0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,930063
1 | 1 | 1 | 0,08 | 0,92 | 1 | 0,653953
1 | 1 | 1 | 0,07 | 0,93 | 1 | 0,644808
1 | 1 | 1 | 1 | 0,09 | 0,91 | 0,264758
1 | 1 | 1 | 1 | 0,08 | 0,92 | 0,248279
… | … | … | … | … | … | …
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,924798
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,927788
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,93044
… | … | … | … | … | … | …
0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,940054
0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,614157
0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,446311
0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,492952
<number>

## Slide 8: Функції належності
Таблиця функції належності та похибок навчання
<number>.1

## Slide 9
8.2
Функції належностей
Продовження таблиці функції належності та похибок навчання

## Slide 10
Графіки залежностей kрес від діагностичних параметрів моделі
Залежність коефіцієнта залишкового
ресурсу СТ від kPxx та k n вібр
Залежність коефіцієнта залишкового
ресурсу СТ від kPxx та k із.вв
Залежність коефіцієнта залишкового
ресурсу СТ від kPxx та kCвв
Залежність коефіцієнта залишкового
ресурсу СТ від kPxx та k tg()вв
9

## Slide 11
Формула визначення загальносистемних втрат потужності
Характеристики силових трансформаторів при збільшеному навантаженні, з урахуванням квазі-опорів трансформаторних віток
Тестова схема ІЕЕЕ
Характеристики силових трансформаторів при малих навантаженнях
Етапи оптимізації режиму ЕЕС з врахуванням вектора керувальних впливів
для схеми ІЕЕЕ
10

## Slide 12
Етапи оптимізації режиму ЕЕС з врахуванням вектора керувальних впливів
для фрагмента схеми ПЗЕС
Фрагмент розрахункової схеми ПЗЕС
Характеристики силових трансформаторів при малих навантаженнях
Характеристики силових трансформаторів при збільшеному навантаженні, з урахуванням квазі-опорів трансформаторних віток
Зміна опору віток які мають СТ
11

## Slide 13
11.1
Етапи оптимізації режиму ЕЕС з врахуванням вектора керувальних
впливів для фрагмента схеми ПЗЕС
Таблиця втрат потужностей у фрагменті схеми ПЗЕС

## Slide 14
Висновки
Результатом досліджень доведено, що з допомогою використання математичного апарату нейро-нечіткої моделі можна прогнозувати поточний коефіцієнт залишкового ресурсу СТ, в умовах неповноти початкових даних, про діагностичні параметри, що актуально для вирішення задач оперативного керування режимами.
На прикладі схеми ІЕЕЕ доведено, що врахування стану СТ дозволяє визначити оптимальні керувальні впливи на РПН та процес керування нормальними режимами ЕЕС.
Врахування стану СТ шляхом введення в вітки схеми ЕЕС квазі-опорів дозволяє визначити параметри режиму з урахуванням стану СТ, використовуючи відомі програмні засоби, наприклад ГРАФСКАНЕР.
Дослідження проведених розрахунків довели, що керувальні впливи, для режиму, доцільно здійснювати трансформатором 840_830 (Козятин (330)). Завдяки оптимізації режиму, очікується що втрати зменшаться на 8,964+j∙51,09 (МВА).
Досліджено охорону праці та цивільний захист під час виконання робіт технічного обслуговування, та експлуатації силового трансформатора.
Результати техніко – економічних розрахунків свідчать про те, що термін окупності позапланової заміни РПН силового трансформатора, складає 6 років, інвестиційні витрати складуть 5,5 млн. грн.
13

## Slide 15
Дякую за увагу!