## Slide 1: Дипломний проект КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Керівник проекту: к.т.н., професор Скидан Ю.А.
Розробив: студент гр. КСУА-14сп з/в Пневський Я.С.

## Slide 2
1
Метою розробки є створення на основі обладнання універсальної комп’ютеризованої лабораторії ФКСА ВНТУ такого навчального засобу, який би забезпечував широкий спектр тематики практичних занять по вивченню програмно-апаратних засобів впливу на об’єкт управління та вимагав мінімальних витратах коштів на реалізацію.
Навчальний засіб призначений для забезпечення практичного курсу навчальної дисципліни "Засоби автоматизації комп’ютерних систем управління", яка викладається для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050201 - "Системна інженерія".

## Slide 3
2
Об’єкти практичного вивчення
Електричний виконавчий пристрій (регулюючий вентиль)
Система автоматичного регулювання рівня рідини в баку

## Slide 4
3
Принцип організації комп’ютеризованого навчального засобу на основі реального виконавчого пристрою

## Slide 5
4
Комп’ютеризована лабораторна установка "Система автоматизації перекачувальної насосної станції"
Вартість для вищих навчальних закладів Росії - від 2,4 млн. до 4,5 млн. рублів

## Slide 6
5
Багатофункціональний комп’ютеризований стенд «Вимірювальні прилади тиску, витрати й температури» НПП «Учтех-Профи» (Росія)
Ціна - 558,82 тис. рублів

## Slide 7
6
Багатофункціональний комп’ютеризований стенд "Система автоматичного управління рівня" НПП «Учтех-Профи»
Ціна - 434,82 тис. рублів

## Slide 8
7
Універсальна комп’ютеризована лабораторія кафедри "Автоматизація й комп'ютерні системи" НГУ (м. Дніпропетровськ)
Загальна оцінка вартості основного обладнання та програмного забезпечення лабораторії складає 8600,0 євро

## Slide 9
8
Функціональна схема лабораторного стенду "Система управління приводом позиціонування поворотного затвора"

## Slide 10
9
Загальна конфігурація універсальної комп’ютеризованої лабораторії
факультету КСА ВНТУ

## Slide 11
10
Схема оптимального навчального процесу, що має забезпечувати проектований навчальний засіб

## Slide 12
11
Конфігурація нового комп’ютеризованого навчального засобу

## Slide 13
12
Спрощена функціональна схема комбінованої моделі виконавчого пристрою

## Slide 14
13
Схема автоматизації функціональна системи регулювання, що моделюється

## Slide 15
14
Комп'ютеризований навчальний засіб. Схема електрична структурна

## Slide 16
Комп'ютеризований навчальний засіб. Схема електрична функціональна
15

## Slide 17
Комп'ютеризований навчальний засіб. Схема електрична підключення
16

## Slide 18
Обчислювальні ресурси вибраної конфігурації навчального засобу
17

## Slide 19
Архітектура програмного забезпечення навчального засобу
18

## Slide 20
Проектування програмного забезпечення контролера VIPA
19

## Slide 21
Комп'ютеризований навчальний засіб. Складальний кресленик
20