## Slide 1: Вінницький національний технічний університет Факультет електроенергетики та електромеханіки Кафедра електричних станції та систем Дипломний проект ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ “СПЕЦІАЛІСТ” НА ТЕМУ: “Електрична частина АЕС потужністю 1880 МВт (2хВВЕР-440, 1хВВЕР-1000)”
Виконав: студент 1 курсу, групи Ес-14сп
Спеціальності
7.05070101 – “Електричні станції”
Вознюк Дмитро Петрович
Керівник: к.т.н. , доцент
Бурикін Олександр Борисович
Вінниця 2015

## Slide 2
Мета: проектування та розрахунок електричної частини АЕС загальною потужністю 1880 МВт (1хВВЕР-1000, 2хВВЕР-440).
Об’єкт дослідження: електрична частина АЕС потужністю 1880 МВт (1хВВЕР-1000, 2хВВЕР-440).
Предмет дослідження: Предметом дослідження є режими роботи електричної частини АЕС потужністю 1880 МВт (1хВВЕР-1000, 2хВВЕР-440).
Практична цінність: полягає в тому, що виконані розрахунки можуть бути використані під час будівництва нової атомної електричної станції.
2

## Slide 3
Головна схема електричних з’єднань станції
3

## Slide 4
План та поперечний розріз ВРП 750 кВ
4

## Slide 5
Схема власних потреб АЕС з реактором ВВЕР-1000
5

## Slide 6
Схема захисту ЛЕП 330кВ
6

## Slide 7
Безщіткова система збудження СБД-430-7800
7

## Slide 8
Витратні характеристики АЕС
8

## Slide 9
Техніко-економічні показники АЕС
9

## Slide 10
Висновки:
В даному дипломному проекті спроектовано електричну частину АЕС потужністю 1880 МВт з генераторами типу ТВВ-1000-2У3 та ТВВ-220-2ЕУ3.
Також було розраховано графіки добових та річних навантажень станції, видача потужності здійснюється на двох класах напруг, з ВРП-750 – в систему, з ВРП-330 – в місцевий район. Перетоки потужності між РП здійснюються через автотрансформатор зв’язку.
Для вибору схеми РП-330 кВ і РП-750 було розглянуто два варіанти . На основі розрахунку надійності і зведених витрат на будівництво і експлуатацію варіантів РП оптимальним було визнано варіант для РП-750 схема «чотирикутника», адля РП-330 схема «4/3».
Після проведення розрахунку струмів КЗ та їх складових було проведено вибір основного обладнання, комутаційної апаратури, струмоведучих частин, вимірювальних трансформаторів струму і напруги.
В системі живлення ВП ЕС в якості основних джерел обрані трансформатори власних потреб, які підключаються в ділянку між генератором і блочним трансформатором БТ. Для резервування ВП ЕС передбачено підключення до НН автотрансформатора зв’язку АТЗ.
В розділі релейний захист та автоматика проведено розрахунок захистів блоку генератор-трансформатор та вибрано уставки спрацювання всіх захистів.
В економічній частині дипломного проекту проведено розрахунки основних техніко-економічних показників електричної станції.
В розділі деталь проекту було розглянуто без щіткову систему збудження турбогенератора ТВВ-1000-2УЗ.
10

## Slide 11: Дякую за увагу!
11