## Slide 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Електричних станцій та систем» Дипломний проект на тему: «Електрична частина АЕС потужністю 1760 МВт з реакторами типу ВВЕР-440» Вінниця, 2015
Підготував:
Студент групи ЕС-14сп
Мартинович С.В.
Керівник:
Бурикін О.Б.

## Slide 2
Мета та задачі
Мета: проектування та розрахунок електричної частини АЕС загальною потужністю 1760 МВт з реактоами типу ВВЕР-440
Відповідно до поставленої мети в проекті розв’язуються такі задачі:
Техніко-економічне обґрунтування вибору станції для виконання дипломного проекту;
Розрахунок електричної частини станції АЕС потужністю 1760 МВт;
Розрахунок уставок та вибір релейного захисту та автоматики АЕС;
Розрахунок автоматизованої системи керування технологічним процесом вироблення електроенергії АЕС;
Дослідження питань щодо охорони праці на АЕС;
Розрахунок та аналіз техніко-економічних показників проектованої АЕС.

## Slide 3
Схема електричних з'єднань головна
3

## Slide 4
План та поперечний розріз ВРП-500 кВ

## Slide 5
Схема власних потреб

## Slide 6
Схема захисту автотрансформатора зв’язку

## Slide 7
Вакуумне комутаційне обладнання ВП станції

## Slide 8
Витратні характеристики АЕС

## Slide 9
Техніко-економічні показники станції

## Slide 10
Висновки
В даному дипломному проекті спроектовано електричну частину АЕС потужністю 1760 МВт з енергетичними реакторами 4хВВЕР-440 .
В дипломному проекті було розраховано графіки добових та річних навантажень станції, видача потужності здійснюється на двох класах напруг, з ВРП-500 – в систему, з ВРП-220 – в місцевий район. Перетоки потужності між РП здійснюються через автотрансформатор зв’язку.
Для вибору схеми РП-500 кВ було розглянуто два варіанти. На основі розрахунку надійності і зведених витрат на будівництво і експлуатацію варіантів РП оптимальним було визнано варіант схеми 4/3.
У відповідності до результатів проведеного розрахунку рівнів струмів КЗ та їх складових було проведено вибірку основного обладнання, комутаційної апаратури, струмоведучих частин, вимірювальних трансформаторів струму і напруги.
В розділі РЗА приведено розрахунок захисту блока генератор-трансформатор власних потреб та вибрано уставки спрацювання всіх захистів.
В розділі охорони праці було проведено аналіз шкідливих виробничих факторів АЕС і розроблено засоби покращення умов праці.
В економічній частині дипломного проекту проведено розрахунки основних техніко-економічних показників електричної станції.

## Slide 11
Дякую за увагу