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Ідентифікація частоти в інформаційно-вимірювальних системах з часовою розгорткою
Представлена структурна схема інформаційно-вимірювальної системи, яка дозволяє обробляти велику кількість досліджувальних об’єктів. Розглянуті основні показники, що характеризують інформаційно - вимірювальну систему з часовою розгорткою.
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Identification of frequency information-measuring systems with temporal scan
The block diagram of information-measuring system that can handle a large number studied objects. The basic parameters characterizing information - measuring system of temporal scan. 
Key indicators of information-measuring system are: frequency range, step frequency tags, swing band, system performance, the ability to measure frequencies with manual deployment, basic and advanced frequency tags, error formation frequency tags, error frequency identification tags, depending on the frequency of identification errors formation tag of the nonlinearity coefficient readjustment frequency sweep-generator, swing band and sweep-generator.

Also considered expressions for calculation of key indicators and are some of the values of these parameters for modern information-measuring systems.
Keywords: Information-measuring system, sweep generator, frequency tags, measurement error
Вступ
В народному господарстві використовуються різноманітні інформаційн-вимірювальні системи [1].В інформаційно-вимірювальнії системі з часовою розгорткою (далі в тексті як ІВС з часовою розгорткою) спільно функціонують N вимірювальних каналів (
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 від досліджуваних об'єктів (
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) (рис 1.1).
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Рис.1.1 – Інформаційно-вимірювальна система з часовою розгорткою

 У системах з єдиним свіп–генератором на входи кожного каналу 
[image: image5.wmf]і
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 подається один і той же сигнал. Для систем з багаточастотними свіп-генераторами  характерна наявність на входах сигналів, що відрізняються за частотою. Синхронізацію роботи кожного ВВІ (вузол відображення інформації), управління режимами, математичні операції здійснює керуюче-обчислювальний пристрій (КОП), наприклад, мікро-ЕОМ. Сигнали в ІВ від КОП і навпаки надходять через пристрій сполучення (ПС), що виконує функції передачі сигналів по лініях зв'язку і сполучення вхідних та вихідних параметрів окремих вузлів. Крім пов'язаних з КОП вузлів відображення інформації в кожному ВВІ, ІВС з часової розгорткою може мати у своєму складі центральний вузол відображення інформації , на який надходять дані, що характеризують роботу системи в цілому (рис 1.1).
Ідентифікація частоти

Важливим показником роботи ІВС з часовою розгорткою є достовірність і оперативність отримання даних про частоту [2]. Від цього залежить якість функціонування системи, тобто точність результатів, правильність видачі керуючих сигналів. Для отримання інформації про частоту в ІВС формуються частотні мітки і відбувається ідентифікація частоти міток (наприклад, формуються в часі послідовності імпульсів і визначаються частоти свіп–генератора, які відповідають появі будь-якого імпульсу). Пристрій, призначений для формування та ідентифікації частотних міток в ІВС з часовою розгорткою, показаний на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2 – Ідентифікація частотних міток в ІВС з часовою розгорткою
Розглянемо взаємодію КОП з одним ВК. Сигнал від свіп-генератора розгалужується і надходить одночасно на досліджуваний об'єкт (О) і на вхід вимірювального частотного перетворювача (
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). За допомогою 
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відбувається перетворення сигналу свіп-генератора в зручну для подальшої обробки форму. В результаті проведення спільно з 
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вимірювальних і обчислювальних операцій КОП доповнює вимірювальну інформацію даними про частоту. На виході КОП з'являються необхідні сигнали зовнішнього управління і сигнали відображення інформації на ВВІ. КОП через ПС задає режими роботи свіп-генератора, вимірювального каналу 
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 і перетворювача 
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Під час розгортки частота свіп-генератора 
[image: image12.wmf]()
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 (рис.1.3,а) відмінна від заданої, найчастіше лінійно-змінної частоти. Повна фаза сигналу свіп-генератора може бути описана виразом:
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де 
[image: image14.wmf]()

ft

Ù

 QUOTE 
  - зміна частоти за заданим законом, 
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  - відхилення частоти за рахунок адитивної складової, 
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 - коефіцієнт, що враховує мультиплікативну складову. В статті  будуть також розглядатися системи, здатні працювати в двох режимах: автоматичному і ручному гойданні частоти. В ручному режимі частота
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свіп-генератора має мале відносне відхилення від встановленого значення, тобто 
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  – постійна величина. 
В ІВС з часовою розгорткою формуються послідовності імпульсів міток 
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 і визначаються значення частот (рис. 1.3,б). Частота 
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свіп–генератора дорівнює 
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в момент появи імпульсу мітки 
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  формування міток та ідентифікації їх частоти (рис. 1.3,в,г), викликані методичними неточностями, неідеальною апаратурою, внутрішніми і зовнішніми дестабілізуючими чинниками (температура, вологість тощо), призводять до неточної відповідності між 
[image: image30.wmf]Мі

U

, 
[image: image31.wmf]Мі

f

і  відповідним точним значенням 
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. Втрачається відповідність між 
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 . Тому зниження похибок 
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 є важливим при розробці ІВС з часовою розгорткою.
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Рис 1.3 - Формування частотних міток UMi , вимірювання частоти f Mi, похибки ідентифікації
Основні характеристики системи
Розглянемо основні показники, що характеризують ІВС з часовою розгорткою. Ці показники є критеріями при порівняльній оцінці різних систем за їх можливостями в ідентифікації частотних міток.
1. Діапазон частот 
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. Сучасні системи працюють в широкому діапазоні частот, нижня межа якого близька до нуля і складає одиниці кілогерц, а верхня сягає 100 ГГц і вище. На низьких частотах використовуються прецизійні перетворювачі “частота-напруга”. Частоти 1–2 ГГц є граничними для свіп-генератора  – цифрового синтезатора частоти. В діапазоні НВЧ застосовуються формування частотних міток за "нульовим биттям”, також застосовуються вбудовані резонансні частотоміри зі спеціальною схемою формування міток або вузли фіксації і зберігання рівня керуючої напруги свіп-генератора з наступним непрямим вимірюванням частоти .
2. Крок частотних міток 
[image: image40.wmf]к
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 – частотний інтервал між двома сусідніми імпульсами міток. Крок частотних міток 
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вибирається від 1 кГц до 100 МГц і вище в залежності від смуги гойдання. Теоретично нижня межа визначається частотною нестабільністю свіп-генератора. Обов’язковим  є дотримання нерівності:
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  – частотна нестабільність свіп-генератора. У ІВС з високочастотними або НВЧ  свіп-генераторами в перетворювачах 
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(рис.1.2) застосовуються стробоскопічні змішувачі. При  найретельнішому їх виготовленні отримати на частоті 20 ГГц крок частотних міток 
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 менше 10 МГц дуже важко. Це пояснюється тим, що із зменшенням 
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 падає до рівня шумів енергія мітки на виході перетворювача, тобто, знижується завадостійкість.
3. Смуга гойдання П  – різниця між максимальною частотою свіп-генератора в кінці розгортки і мінімальною частотою на початку розгортки. Смуга гойдання залежить від частоти сигналу свіп-генератора і змінюється від десятих часток відсотка до повного діапазону частот 
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 та ідентифікації частотних міток 
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 максимальні при найбільшій П, тому що зі збільшенням швидкості зміни частоти зростає вплив перехідних процесів в вузькосмугових ланцюгах. В автоматизованих системах граничні частоти П можуть змінюватися дискретно, тому часове положення частотних міток також дискретне. У більшості інших ІВС граничні частоти змінюються безперервно, тому розташування частотних міток у часі довільне.
4. Швидкодія – час 
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, необхідний для визначення частоти мітки, або час 
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, необхідний для формування частотних міток. Динаміка роботи ІВС з часовою розгорткою характеризується часом частотного розгортання або в періодичному режимі – часом прямого ходу розгортки. Позначимо перший і другий часові інтервали через 
[image: image54.wmf]пр

T

. У всіх системах необхідною умовою їх нормальної роботи є:
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В багатьох системах з формуванням міток за способом "нульового биття" чи при вбудованих резонансних частотомірах виконується рівність:
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ІВС c ідентифікацією міток шляхом непрямих вимірювань або з синтезаторами частоти визначають частоту за час:
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 знаходиться в межах від одиниць мікросекунд до десятків секунд.
5. Вимірювання частоти в режимі ручного розгортання. В ІВС з часової розгорткою часто використовується режим ручного розгортання, коли в той чи інший момент часу фіксується  частота свіп-генератора. Тому передбачається можливість вимірювання частоти в ручному режимі. Час вимірювань зазвичай не перевищує 
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, тому що алгоритм функціонування, що застосовується, незначно відрізняється від того, за яким працюють засоби ідентифікації в режимі періодичного гойдання.
6. Основні і додаткові частотні мітки. У послідовності міток 
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 (рис. 1.3, а) можна виділити основні і додаткові імпульси міток, які розрізняються за такими ознаками:  за похибкою формування, за ступенем відповідності між 
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, та за призначенням. На рис. 1.3,б в момент 
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 формується додаткова мітка, всі інші основні. До основних міток відносяться ті, які утворюють частотний масштаб, наприклад, формуються за "нульовим биттям". Частотний інтервал між сусідніми мітками, тобто 
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, постійний і задається високостабільними кварцовими генераторами. Похибка формування основних частотних міток мала, однак у більшості систем їх частота прямо не вимірюється, а визначається додатково. До додаткових міток належать власні перелаштовуванні мітки, зовнішні мітки, стоп - мітки. Власні перелаштовуванні мітки і зовнішні мітки формуються за допомогою керованого внутрішнього або зовнішнього генератора. Частота генератора визначає частоту мітки. Під час дії стоп-мітки утворюється сходинка на керуючій напрузі, вимірюється фіксована частота свіп–генератора. В останніх моделях використовуються додаткові мітки, в утворенні яких не бере участь сигнал з виходу свіп–генератора. Такі мітки формуються по керуючій напрузі, що надходить від КОП в свіп-генераторі (рис.1.1). Додатковими вважаються також мітки, що формуються датчиками початку відліку (ДПВ). ДПВ являє собою стабільний фільтр, частота настройки якого менше 
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. ДВП служить своєрідним початком відліку при визначенні частоти основних міток.
7. Похибка формування частотної мітки. Абсолютна похибка 
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 формування частотної мітки визначається як різниця між часом 
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 появи мітки на виході КОП (рис. 1.2) і її дійсним положенням під час розгортки 
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                Часом появи імпульсу мітки вважається його середина, а істинним її становищем – момент, коли
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Відносна похибка формування частотної мітки
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Якщо частотний масштаб розгортки прямопропорційний часовому, абсолютна похибка може бути виражена в одиницях частоти, а саме
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Похибка 
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 залежить від швидкості гойдання, а отже,
від часу прямого ходу розгортки 
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де С – коефіцієнт пропорційності. Тому
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Таким чином, збільшуючи 
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, можна досягти значного зменшення похибки формування частотних міток.
В сучасних ІВС з часовою розгорткою похибка 
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 не перевищує 10% від основної похибки індикації міток на екрані ВВІ (рис. 1.2).
8. Похибка ідентифікації частоти мітки. Абсолютна похибка 
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 ідентифікації частоти мітки визначається як різниця між обчисленим значенням 
[image: image80.wmf]M

f

і частотою свіп-генератора, що відповідає істинному стану частотної мітки, тобто
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На практиці застосовується інша формула
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де 
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 – частота свіп-генератора у момент появи мітки. Відносна похибка ідентифікації частоти мітки
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Кращі зразки низькочастотних і високочастотних систем мають 
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.  В останніх розробках ІВС з надвисокочастотними ГКЧ 
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9. Залежності похибок формування ідентифікації частоти міток від 
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– коефіцієнта нелінійності перебудови частоти свіп-генератора. Кількісно ці залежності характеризуються похибками формування міток 
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 і похибками визначення їх частоти 
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. У системах з перетворювачами ВПf , які працюють за "нульовим биттям", похибки 
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, не залежать від
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. У більшості інших типів систем з ростом частоти ці похибки зростають. Функції  
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 так само  зростаючі. Максимумам 
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відповідає максимум 
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. Нелінійність перебудови визначається двома способами    [ 3]. Перший спосіб: 
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Частіше при визначенні метрологічних характеристик використовується другий спосіб, за яким
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де 
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– значення максимального відхилення кривої  
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 від прямої, що з'єднує крайні точки цієї кривої; 
[image: image102.wmf]макс

П

– максимальна смуга гойдання; 
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– частота в режимі ручного розгортання;
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– напруга керування свіп-генератора  (рис. 1.2), при якій якому вихідна частота дорівнює 
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Висновок

Запропоновано інформаційно - вимірювальну систему, особливістю якої є застосування частотного розгортання. Наведено та описано структуру системи.

Важливою функцією інформаційно - вимірювальної системи з часовою розгорткою є ідентифікація частоти. Запропоновано структурну схему ідентифікатора частотних міток, описано його роботу. 

Розглянуті основні показники, які є критеріями при порівняльній оцінці різних систем за їх можливостями ідентифікації частоти.
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